{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["1号枪报表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1号枪报表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["油气回收在线监测枪数据表"]
[]
["加油机编号","1"]
[]
["时间","有效计数","A/L超标计数","A/L","油体积","气体积"]
["2017-03-15 09:38:57",1,0,"1.13","90.84","102.71"]
["2017-03-15 09:40:42",2,0,"1.13","47.93","54.17"]
["2017-03-15 09:43:56",3,0,"1.09","15.34","16.74"]
["2017-03-15 09:45:45",4,0,"1.15","15.35","17.60"]
["2017-03-15 09:47:33",5,0,"1.12","16.15","18.16"]
["2017-03-15 09:49:38",6,0,"1.14","18.91","21.52"]
["2017-03-15 09:53:52",7,0,"1.09","15.50","16.95"]
["2017-03-15 09:55:59",8,0,"1.12","15.21","16.97"]
["2017-03-15 09:58:03",9,0,"1.13","15.95","18.11"]
["2017-03-15 10:00:15",10,0,"1.06","15.29","16.18"]
["2017-03-15 10:03:44",11,0,"1.15","15.44","17.81"]
["2017-03-15 10:05:29",12,0,"1.16","15.25","17.73"]
["2017-03-15 10:07:07",13,0,"1.14","15.33","17.46"]
["2017-03-15 10:09:18",14,0,"1.08","15.04","16.28"]
["2017-03-15 10:11:39",15,0,"1.13","15.33","17.31"]
["2017-03-15 10:13:25",16,0,"1.12","16.40","18.41"]
["2017-03-15 10:16:06",17,0,"1.12","15.17","17.04"]
["2017-03-15 10:17:55",18,0,"1.14","16.52","18.86"]